广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

通风与空调节能工程（现场）检测委托单

工程代码：                                                       委托编号：

| 委托单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地址 |  | 工程类别 | □建设 □水务 |
| 检验性质 | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检 □监督见证检验 □内部委托 |
| 见证单位 |  | 监督登记号 |  |
| 见证人及见证号、电话 |  | 监督员及电话 |  |
| 付款方式 | □ 现 结 □ 月结号 □合同号 | 报告份数 | 份（默认5份） |
| 委托日期 | 年 月 日 | 领取方式 | □ 邮寄（默认自取） |
| 评定依据 | 检测项目 | 检测方法 |
| □ DBJ 15-65-2021《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》 □ GB 50411-2019《建筑节能工程施工质量验收规范》 □其它： | □通风与空调工程风系统 | □JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》 □GJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规范》 □其它： |
|  | □空调系统冷、热源辅助设备及其管网节能 | □JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》 □JGJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规范》 □其它： |
| 检测参数 | 检测数量 | 检测参数 | 检测数量 |
| 系统总风量 |  | 冷冻水供回水温差 |  |
| 风口风量 |  | 冷冻水系统水力平衡度 |  |
| 风机单位风量耗功率 |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 |  |
| 风管严密性及强度 |  | 冷却水补水率 |  |
| 室内温度、相对湿度 |  | 水泵性能检测 |  |
| 风量平衡 |  | 冷却塔性能检测 |  |
| 空调机组水流量 |  | 冷源热设备性能检测 |  |
| 现场号 |  | 受理人/ 合同评审人 |  | 委托人 | 签名（章） |  |
|  |  |  |  |  | 电话 |  |

声明：1、委托单位确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。

2、见证人确认检测部位的代表性，对检测信息的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托单位提供的有关资料保密。

4、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。