广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

金属管材管件检验委托单

工程代码：                                                           委托编号：

| 委托单位 |  |
| --- | --- |
| 工程名称 |  |
| 工程地址 |  | 工程类别 | □建设 □水务 |
| 检验性质 | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检 □监督见证检验 □内部委托 |
| 见证单位 |  | 监督登记号 |  |
| 见证人及见证卡号、电话 |  | 监督员及电话 |  |
| 付款方式 | □现 结 □月结号 □合同号 | 报告份数 | 份（默认5份） |
| 委托日期 | 年 月 日 | 样品处理 | □退样(默认不退样) | 领取方式 | □邮寄（默认自取） |
| 材料种类/评定依据 | 检测项目 | 检测方法 |
| □《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 | 有镀锌层 | □常规(外径≤60.3 mm)【拉伸、弯曲、涂层质量、附着力、均匀性】 | GB/T 3091-2015 GB/T 228.1-2021 GB/T 244-2020 |
|  |  | □常规(外径＞60.3 mm)【拉伸、压扁、涂层质量、附着力、均匀性】 | GB/T 3091-2015 GB/T 228.1-2021 GB/T 246-2017 |
|  | 无镀锌层 | □常规(外径≤60.3 mm)【拉伸、弯曲】 | GB/T 228.1-2021 GB/T 244-2020 |
|  |  | □常规(外径＞60.3 mm)【拉伸、压扁】 | GB/T 228.1-2021 GB/T 246-2017 |
|  | □其它： | 其它： |
| □《输送流体用无缝钢管》 GB/T 8163-2018 | □常规（外径≤22 mm）【拉伸、弯曲】 | GB/T 228.1-2021 GB/T 244-2020 |
|  | □常规（外径大于22 mm～600 mm）【拉伸、压扁】 | GB/T 228.1-2021 GB/T 246-2017 |
|  | □其它： | 其它： |
| □《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2019 | □常规(外径≤168 mm)【拉伸、压扁】 | GB/T 228.1-2021 GB/T 246-2017 |
|  | □常规(外径＞168 mm)【拉伸、弯曲】 | GB/T 228.1-2021 GB/T 2653-2008 |
|  | □其它： | 其它： |
| □《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 | □常规【尺寸偏差、表面质量、布氏硬度、拉伸】 | GB/T 13295-2019 GB/T 231.1-2018 GB/T 228.1-2021 |
|  | □其它： | 其它： |
| □《冷弯型钢》GB/T 6725-2017 | □常规【屈服强度、抗拉强度、断后伸长率】 | GB/T 228.1-2021 |
|  | □其它： | 其它： |
| □其它： | □其它： | 其它： |
| 样品编号 | 工程部位 | 样品 名称 | 牌号 | 规格型号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 出厂日期 | 代表批量 |
| 备注 |  |
| 样品状态 描述 | □正常 □异常： | 受理人/ 合同评审人 |  | 委托人 | 签名（章） |  |
|  |  |  |  |  | 电话 |  |

声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。

2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。

4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。

5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。