广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

建筑墙板检验委托单

工程代码：                                                                 委托编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程类别 |  | £建设 £水务 £市政 |  |  |
| 检验性质 | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检 □监督见证检验 □内部委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |  |  |
| 见证人及见证卡号、电话 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督员及电话 |  |  |  |  |
| 付款方式 | £ 现结 £ 月结号 £合同号 |  |  |  |  |  |  |  | 报告份数 |  | 份（默认5份） |  |  |
| 委托日期 | 年 月 日 |  |  | 样品处理 |  |  | □退样(默认不退样) |  | 领取方式 |  | □邮寄（默认自取） |  |  |
| 材料种类/评定依据 |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |  |  |  | 检测方法 |  |  |
| ### £《蒸压加气混凝土板》GB/T 15762-2020 墙板类型： ### 【£隔墙板（AAC-G） £屋面板(AAC-W) ### £外墙板(AAC-Q) £楼板(AAC-L)】 |  |  |  | £常规 £外观质量 £尺寸偏差 £结构性能 £钢筋粘着力 £纵向钢筋保护层厚度 £导热系数 £抗压强度 £干密度 £其它： |  |  |  |  |  |  | £GB/T 15762-2020 £GB/T 11968-2020 £GB/T 11969-2020 £GB/T 10294-2008 |  |  |
| £《纸面石膏板》GB/T 9775-2008 板材类型：【£普通(P) £耐水(S) £耐火(H) £耐水耐火(SH)】 棱边形状：【£楔形(C) £矩形(J) £圆形(Y) £倒角形(D)】 |  |  |  | £常规 £尺寸偏差 £断裂荷载 £面密度 £表面吸水量£对角线长度差 £抗冲击性 £护面纸与芯材粘结性 £吸水率 £楔型棱边断面尺寸 |  |  |  |  |  |  | £GB/T 9775-2008 |  |  |
| £《纤维增强硅酸钙板 第1部分：无石棉硅酸钙板》JC/T 564.1-2018 £《纤维增强硅酸钙板 第2部分：温石棉硅酸钙板》JC/T 564.2-2018 £《纤维水泥平板 第1部分：无石棉纤维水泥平板》JC/T 412.1-2018 £《纤维水泥平板 第2部分：温石棉纤维水泥平板》JC/T 412.2-2018 平板类别：【□ A类£ B类£ C类】 抗折强度：【£R1 £R2 £R3 £R4 £R5】 抗冲击强度：【£C1 £C2 £C3 £C4 £C5】 |  |  |  | £常规 £外观质量 £尺寸偏差 £表观密度 £抗折强度 £吸水率 £形状偏差 £导热系数 £抗冲击强度(厚≤14mm) £抗冲击性(厚＞14mm) |  |  |  |  |  |  | £JC/T 564.1-2018 £GB/T 7019-2014 £GB/T 10294-2008 £其它： |  |  |
| £《灰渣混凝土空心隔墙板》GB/T 23449-2009 £《建筑隔墙用保温条板》GB/T 23450-2009 £《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2023 |  |  |  | £常规 £外观质量 £尺寸偏差 £面密度 £抗冲击性能 £抗压强度 £含水率 £软化系数 £干燥收缩 £吊挂力 £传热系数 £抗弯承载 £抗冻性 |  |  |  |  |  |  | £GB 8624-2012 £GB/T 13475-2008 £GB/T 23449-2009 £GB/T 23450-2009 £GB/T 23451-2023 £其它： |  |  |
| £其它： |  |  |  | £其它： |  |  |  |  |  |  | £其它： |  |  |
| 样品编号 |  | 工程部位 |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  | 强度等级 | 密度等级 | 代表 数量 |
| 产品规格(mm) (长×宽×高) |  |  |  |  |  | 送样规格(mm) (长×宽×高) |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品状态 描述 | £正常 £异常： |  | 受理人/ 合同评审人 |  |  |  |  | 委托人 |  | 签名（章） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |

声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。

2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。

4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。

5、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。