广东省有色工业建筑质量检测站有限公司

人防工程建筑电气工程检测委托单

工程代码：                                                       委托编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  | 工程类别 |  | □建设 □水务 □市政 |  |
| 检验性质 |  | □常规见证检验 □普通检验 □委托抽检 □监督见证检验 □内部委托 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  |  |  |  |  | 监督登记号 |  |  |  |
| 见证人及见证号、电话 |  |  |  |  |  |  | 监督员及电话 |  |  |  |
| 付款方式 |  | □ 现 结 □ 月结号 □合同号 |  |  |  |  | 报告份数 |  | 份（默认5份） |  |
| 委托日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 领取方式 |  | □ 邮寄（默认自取） |  |
| 评定依据 |  |  |  | 检测项目 |  | 检测方法 |  |  |  |  |
| □RFJ 01-2015《人民防空工程质量验收与评价标准》 □GB50303-2015 《建筑物电气工程施工质量验收规范》 □GB50343-2012 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 □其它： |  |  |  | □交流耐压工频试验 □剩余电流保护装置动作特性 □接地电阻 □接地装置焊接搭接长度 □接地装置的电气完整性 □插座安装高度 □插座接线正确性 □柴油发电机馈电线路相序 □灯具固定装置及悬吊装置的强度试验 □电缆弯曲半径 □等电位的导通性 □绝缘电阻 □其它： |  | □DL/T 474.4-2018《现场绝缘试验实施导则 第4部分:交流耐压试验》 □GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 □GB 16917.1-2014《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则》 □GB/T 21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》 □GB/T 17949.1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则 第1部分：常规测量》 □DL/T 475-2017《接地装置特性参数测量导则》 □15D502《等电位联结安装》 □DL/T 474.1-2018《现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》 □其它： |  |  |  |  |
| 检测项目 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  | 检测数量 |  | 备注 |
| 现场号 |  |  | 受理人/ 合同评审人 |  |  | 委托人 |  | 签名（章） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |

声明：1、委托单位确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。

2、见证人确认检测部位的代表性，对检测信息的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托单位提供的有关资料保密。

4、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。