YSJC/D-A-019-02              

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
复合管材管件检验委托单（二）
工程代码：                                                           委托编号：     
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	□建设 (水务 (市政

	检验性质
	□常规见证检验  □普通检验  □委托抽检  □监督见证检验  □内部委托

	见证单位
	 
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现 结                 □月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《给水涂塑复合钢管》

CJ/T 120-2016
基管力学性能【□《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2025
□《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163-2018□《低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管》SY/T 5037-2018】
	有牌号

	□常规（公称尺寸不大于DN50）【尺寸、弯曲、基管力学性能】
	CJ/T 120-2016 GB/T 228.1-2021

	
	
	□常规（公称尺寸大于DN50）【尺寸、压扁、基管力学性能】
	CJ/T 120-2016 GB/T 228.1-2021

	
	无牌号

	□常规（公称尺寸不大于DN50）【尺寸、弯曲】
	CJ/T 120-2016

	
	
	□常规（公称尺寸大于DN50）【尺寸、压扁】
	CJ/T 120-2016

	
	□其它：                                     
	其它：                                                  

	□《给水衬塑可锻铸铁管件》CJ/T 137-2008
	□常规【外观、尺寸、结合强度】
	CJ/T 137-2008 

	
	□其它：                                                       
	其它：                                                  

	□其它：                                    
	□其它：                                       
	其它：                                       

	样品编号
	工程部位
	样品名称
	牌号
	规格型号
	生产厂家
	出厂编号
	出厂

日期
	代表批量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	样品状态
描述
	□正常  

□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。

                                第   页，共   页                               2025-10-01实施

