YSJC/D-A-017                 

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
聚丙烯PP-R管材管件检测委托单
工程代码：                                                          委托编号：      
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	□建设 (水务 (市政

	检测性质
	□常规见证检测  □普通检测  □委托抽检  □监督见证检测  □内部委托

	见证单位
	 
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现 结                 □月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》GB/T 18742.2-2017
	□常规【外观质量、尺寸偏差、静液压强度、纵向回缩率、简支梁冲击】
	GB/T 18742.2-2017  GB/T 8806-2008  GB/T 6111-2018    GB/T 6671-2001

GB/T 18743.1-2022

	
	□其它：                            
	其它：                               

	□《冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件》
GB/T 18742.3-2017
	□常规【外观质量、尺寸偏差、静液压强度】
	GB/T 18742.3-2017 GB/T 8806-2008  GB/T 6111-2018

	
	□其它：                                                                                                    
	其它：                               

	□其它：                       
	□其它：                                    
	其它：                                            

	样品编号
	工程部位
	规格型号
	产品等级
	生产厂家
	生产批号
	代表批量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	样品状态
描述
	□正常  

□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。
                                第   页，共   页                               2025-11-01实施

