YSJC/D-A-016                 

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
聚乙烯PE管材管件检测委托单
工程代码：                                                           委托编号：     
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	□建设 (水务 (市政

	检测性质
	□常规见证检测  □普通检测  □委托抽检  □监督见证检测  □内部委托

	见证单位
	 
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现 结                 □月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《埋地用聚乙烯PE结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019
	□常规【外观质量、尺寸偏差、环刚度、环柔性、落锤冲击试验、烘箱试验】
	GB/T 19472.1-2019   GB/T 8806-2008 GB/T 9647-2015     ISO 13968:2008 

GB/T 14152-2001

	
	□其它：                                                    
	其它：                                     

	□《埋地用聚乙烯PE结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T 19472.2-2017
	□常规【外观质量、尺寸偏差、环刚度、环柔性、纵向回缩率、落锤冲击试验】
	GB/T 19472.2-2017  GB/T 9647-2015  

GB/T 6671-2001     GB/T 14152-2001

	
	□其它：                                                    
	其它：                                     

	□《给水用聚乙烯PE管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018
	□常规【外观质量、尺寸偏差、静液压强度、纵向回缩率、断裂伸长率】
	GB/T 13663.2-2018   GB/T 8806-2008 

GB/T 6111-2018      GB/T 6671-2001

GB/T 8804.3-2003 

	
	□其它：                                                    
	其它：                                               

	□《给水用聚乙烯PE管道系统 第3部分：管件》GB/T 13663.3-2018
	□常规【外观质量、尺寸偏差、静液压强度】
	GB/T13663.3-2018  GB/T 8806-2008 
GB/T 6111-2018 

	
	□其它：                                                    
	其它：                                                   

	□《建筑排水用高密度聚乙烯HDPE管材及管件》 CJ/T 250-2018

【□管材    □管件】 
	□管材常规：【外观质量、尺寸偏差、 环刚度、纵向回缩率、静液压强度】         
	CJ/T 250-2018     GB/T 8806-2008 

GB/T 9647-2015    GB/T 6671-2001 

GB/T 6111-2018 

	
	□管件常规【外观质量、尺寸偏差、静液压强度】
	CJ/T 250-2018     GB/T 8806-2008  GB/T 6111-2018 

	
	□其它：                                                    
	其它：                                       

	□ 《给水用钢丝网增强聚乙烯复合管道》GB/T 32439-2015
	□常规【外观质量、尺寸偏差、静液压强度、爆破试验、受开压稳定性】
	GB/T 32439-2015  GB/T 8806-2008 

GB/T 6111-2018   GB/T 15560-1995

	
	□其它：                                                    
	其它：                                       

	□其它：                           
	□其它：                                                    
	其它：                                                                 

	样品编号
	工程部位
	规格型号
	产品等级
	生产厂家
	生产批号
	代表批量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	样品状态
描述
	□正常  

□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。
                                第   页，共   页                               2025-11-01实施

