YSJC/D-A-020                 

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
金属管材管件检测委托单
工程代码：                                                           委托编号：     
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	□建设 (水务 (市政

	检验性质
	□常规见证检验  □普通检验  □委托抽检  □监督见证检验  □内部委托

	见证单位
	 
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现 结                 □月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《低压流体输送用焊接钢管》

GB/T 3091-2025
	□常规(外径≤60.3 mm)【拉伸试验、弯曲试验、镀锌层重量、镀锌层附着力、镀锌层均匀性】
	GB/T 3091-2025   GB/T 228.1-2021
GB/T 244-2020       

	
	□常规(外径＞60.3 mm)【拉伸试验、压扁试验、镀锌层重量、镀锌层附着力、镀锌层均匀性】
	GB/T 3091-2025   GB/T 228.1-2021
GB/T 246-2017

	
	□常规(外径≤60.3 mm)【拉伸试验、弯曲试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 244-2020

	
	□常规(外径＞60.3 mm)【拉伸试验、压扁试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 246-2017 

	
	□其它：                                            
	其它：                                            

	□《输送流体用无缝钢管》

GB/T 8163-2018
	□常规（外径≤22 mm）【拉伸试验、弯曲试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 244-2020  

	
	□常规（外径＞22 mm～600 mm）【拉伸试验、压扁试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 246-2017

	
	□其它：                                                 
	其它：                                         

	□《流体输送用不锈钢焊接钢管》

GB/T 12771-2019
	□常规(外径≤168 mm)【拉伸试验、压扁试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 246-2017

	
	□常规(外径＞168 mm)【拉伸试验、弯曲试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 2653-2008 

	
	□其它：                                              
	其它：                                         

	□《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》

GB/T 13295-2019
	□常规【尺寸偏差、表面质量、布氏硬度、拉伸试验】
	GB/T 13295-2019  GB/T 231.1-2018 

GB/T 228.1-2021

	
	□其它：                                           
	其它：                                       

	□《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》

GB/T 19228.2-2011
	□常规【拉伸试验、压扁试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 246-2017        

	
	□其它：                                          
	其它：                                       

	□《直缝电焊钢管》 GB/T 13793-2016
	□常规(外径≤60.3 mm)【拉伸试验、弯曲试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 244-2020  

	
	□常规(外径＞60.3 mm)【拉伸试验、压扁试验】
	GB/T 228.1-2021  GB/T 246-2017

	
	□其它：                                                 
	其它：                                         

	□其它：                                  
	□其它：                                                    
	其它：                                             

	样品编号
	工程部位
	样品

名称
	牌号
	规格型号
	生产厂家
	出厂编号
	出厂日期
	代表批量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	样品状态
描述
	□正常  

□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。
                                第   页，共   页                               2025-12-01实施

