YSJC/D-F-015-1
YSJC/D-F-015 

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）现场试验检测委托单 

工程代码：                                                                 委托编号：                                                                
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程性质
	(水利 (水务 (建设 

	检测类别
	(常规见证检验    (普通检验    (委托抽检    (监督见证检验    (内部委托

	见证单位
	
	监督登记号
	

	见证人及

见证号、电话
	
	监督员及电话
	

	委托日期
	    年  月  日
	报告份数
	      份
	领取方式
	(邮寄 （默认自取）

	评定标准
	检测项目
	检测标准

	
	□压力
	□《小型水电站现场效率试验规程》SL 555-2012

□《小型水轮机现场验收试验规程》GB/T 22140-2018

□《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程》GB/T 20043-2005

□《泵站现场测试与安全检测规程》SL/T 548-2025

	
	□压差
	

	
	□真空度
	□《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程》GB/T 20043-2005

	
	振动：

□位移

□速度

□加速度
	□《水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程》GB/T 17189-2017

□《泵的振动测量与评价方法》GB/T 29531-2013

□《轴中心高为56 mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值》GB/T 10068-2020

	
	□转速
	□《小型水电站现场效率试验规程》SL 555-2012

□《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程》GB/T 20043-2005

□《泵站现场测试与安全检测规程》SL/T 548-2025

	
	□噪声
	□《旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法》GB/T 10069.1-2006

□《泵的噪声测量与评价方法》GB/T 29529-2013

□《小型水轮机现场验收试验规程》GB/T 22140-2018

	
	□空蚀
	□《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定》GB/T 15469.1-2008

□《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定》GB/T 15469.2-2007

□《水斗式水轮机空蚀评定》GB/T 19184-2003

□《小型水轮机现场验收试验规程》GB/T 22140-2018

	
	□磨蚀
	《反击式水轮机磨蚀评估导则》DL/T 444-2020

	
	□流量 □流速

□效率
	□《小型水电站现场效率试验规程》SL 555-2012

□《小型水轮机现场验收试验规程》GB/T 22140-2018

□《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程》GB/T 20043-2005

□《泵站现场测试与安全检测规程》SL/T 548-2025

	
	□振动频率

□压力脉动
	□《水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程》GB/T 17189-2017

□《泵站现场测试与安全检测规程》SL/T 548-2025

	监督单位
	
	建设单位
	

	设计单位
	
	施工单位
	

	工程编码
	

	现场号
	
	受理人/合同评审人
	
	委托人
	签名（章）
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托单位确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。

2、见证人确认检测部位的代表性，对检测信息的真实性负责。

3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托单位提供的有关资料保密。

4、本公司地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101，联系电话：020-82366993。

广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）现场试验检测委托单续表

                                                                         委托编号： 
	序号
	工程部位
	检测对象
	型号/规格
	技术要求
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


委托人：                                    受理人/合同评审人：                              
实施日期：2025-12-18                                                     
                                    实施日期：2025-12-18                                                  

