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广东省有色工业建筑质量检测站有限公司
聚氯乙烯PVC管材管件检测委托单（一）
工程代码：                                                            委托编号：      
	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地址
	
	工程类别
	□建设 □水务 □水利 □市政

□其他                          

	检验性质
	□常规见证检验  □普通检验  □委托抽检  □监督见证检验  □内部委托

	见证单位
	 
	监督登记号
	

	见证人及见证卡号、电话
	
	监督员及电话
	

	付款方式
	□现 结                 □月结号          □合同号              
	报告份数
	      份（默认5份）

	委托日期
	 年   月   日
	样品处理
	□退样(默认不退样)
	领取方式
	□邮寄（默认自取）

	材料种类/评定依据
	检测项目
	检测方法

	□《建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管材》GB/T 5836.1-2018
	□常规【尺寸(平均外径、壁厚)、拉伸屈服应力、断裂伸长率、维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回缩率】
	GB/T 8806-2008 GB/T 8804.2-2003  GB/T 8802-2001 GB/T 14152-2001   GB/T 6671-2001

	
	□其他：                                               
	其他：                                                          

	□《建筑排水用硬聚氯乙烯PVC-U管件》GB/T 5836.2-2018
	□常规【尺寸(承口平均内径、承口深度、主体壁厚、承口壁厚)、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验】
	GB/T 8806-2008 GB/T 8802-2001    GB/T 8803-2001 GB/T  8801-2007

	
	□其他：                                               
	其他：                                                

	□《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》GB/T 10002.2-2023
	□常规【尺寸(承口中部平均内径、承口深度、主体壁厚、承口壁厚)、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压强度(20℃,1h)】
	GB/T 8806-2008  GB/T 8803-2001    GB/T 8801-2007  GB/T 8802-2001    GB/T 6111-2018

	
	□其他：                                               
	其他：                                                       

	□《埋地排水用硬聚氯乙烯PVC-U结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材》GB/T 18477.1-2007
	□内径系列管材常规【尺寸（平均内径、层压壁厚）、环刚度、环柔性、烘箱试验】
	GB/T 18477.1-2007 GB/T 8806-2008   GB/T 9647-2015 

	
	□外径系列管材常规【尺寸（平均外径、平均内径、层压壁厚）、环刚度、环柔性、烘箱试验】
	GB/T 18477.1-2007 GB/T 8806-2008   GB/T 9647-2015 

	
	□其他：                                               
	其他：                                           

	□《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）结构壁管材》

GB/T 33608-2017   
	□非实壁内螺旋管常规【尺寸(平均外径、结构壁厚)、纵向回缩率、落锤冲击试验、维卡软化温度】     
	GB/T 8806-2008  GB/T 6671-2001   GB/T 14152-2001  GB/T 8802-2001                           

	
	(实壁内螺旋管常规【尺寸(平均外径、结构壁厚)、纵向回缩率、拉伸强度、落锤冲击试验、维卡软化温度】 
	GB/T 8806-2008  GB/T 6671-2001

GB/T 8804.2-2003 GB/T 14152-2001
GB/T 8802-2001                           

	
	□其他：                                               
	其他：                                                       

	□其他：                                     
	□其他：                                               
	其他：                                                        

	样品编号
	工程部位
	样品名称
	规格型号
	产品等级
	生产厂家
	生产批号
	代表数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	

	样品状态
描述
	□正常  

□异常：                                     
	受理人/
合同评审人
	          
	委托人
	签名
	

	
	
	
	
	
	电话
	


声明：1、委托方确认检测项目、检评依据，保证所提供样品和资料的真实性。
2、见证人确认见证样品的代表性，对取样、送检的真实性负责。
3、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
4、如要求退样，请凭委托单在报告出具之日起15天内领回，逾期或无要求时由本公司自行处理。
5、单位地址：广东省广州市黄埔区护林路1333号101。 电话（传真）：020-82366993 邮编：510725。
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